## 12-05-0-source cal-0-
#
DCA	Source_Voltage	Source_Current	Delay
-3.65746841E-09	0	0.00001159216	3	05-12-23 15:11:17.665263	-1.09631732351999E-07	-1.05974263941999E-07	2897.47585111744
-3.20961698E-09	5	0.00001159216	3	05-12-23 15:11:20.737302	-1.09631732351999E-07	-1.06422115371999E-07	3315.7263323052
0.00000061206361	10	0.00001214902	3	05-12-23 15:11:23.809548	4.62159243456E-07	-1.49904366544E-07	-24.4916319308707
0.00000122688898	15	0.00001284706	3	05-12-23 15:11:26.882077	1.178915650368E-06	-4.79733296319983E-08	-3.91016061062007
0.00000194479483	20	0.00001351373	3	05-12-23 15:11:29.954234	1.863460939744E-06	-8.13338902559995E-08	-4.18213217154632
0.00000255678381	25	0.00001409412	3	05-12-23 15:11:33.026415	2.459412820736E-06	-9.73709892640005E-08	-3.80833877636297
0.00000317474415	30	0.00001469804	3	05-12-23 15:11:36.098382	3.079525606912E-06	-9.52185430879982E-08	-2.99925091878658
0.00000379053987	35	0.00001531765	3	05-12-23 15:11:39.170250	3.71574908592E-06	-7.47907840799986E-08	-1.97309055292956
0.00000451441707	40	0.00001602353	3	05-12-23 15:11:42.240389	4.440555705184E-06	-7.38613648159996E-08	-1.63612186625016
0.00000512998886	45	0.00001661176	3	05-12-23 15:11:45.314508	5.044557798528E-06	-8.54310614719981E-08	-1.6653264520344
0.00000575190522	50	0.00001734118	3	05-12-23 15:11:48.386513	5.793535591104E-06	4.16303711040045E-08	0.72376663925635
0.0000601801109	475	0.00007032941	3	05-12-23 15:16:12.785716	6.0202528404448E-05	2.24175044479999E-08	0.0372506865021412
0.0000609025699	480	0.00007103529	3	05-12-23 15:16:15.857287	6.0927335023712E-05	2.47651237119921E-08	0.0406635118233199
0.0000615266509	485	0.00007160785	3	05-12-23 15:16:18.929698	6.151524696048E-05	-1.14039395199863E-08	-0.0185349590025976
0.0000621504333	490	0.00007219608	3	05-12-23 15:16:22.003014	6.2119249053824E-05	-3.11842461759877E-08	-0.0501754284245475
0.0000627736932	495	0.00007287844	3	05-12-23 15:16:25.073269	6.2819905036032E-05	4.62118360320253E-08	0.0736165640036379
0.0000634579355	500	0.0000735451	3	05-12-23 15:37:55.584929	6.350444005728E-05	4.65045572800094E-08	0.0732840690665227
0.0000640969449	505	0.00007414902	3	05-12-23 15:37:58.632944	6.4124552843456E-05	2.76079434560121E-08	0.0430721674786283
0.0000647268479	510	0.00007473726	3	05-12-23 15:38:01.664113	6.4728565204928E-05	1.71730492802243E-09	0.00265315704956866
0.0000653655587	515	0.00007539608	3	05-12-23 15:38:04.775513	6.5405050013824E-05	3.94913138240203E-08	0.060416088547898
0.0000660907048	520	0.00007606274	3	05-12-23 15:38:07.847848	6.6089585035072E-05	-1.11976492798472E-09	-0.00169428504564037
0.0000667126212	525	0.0000766902	3	05-12-23 15:38:10.919591	6.673386899456E-05	2.12477945600093E-08	0.0318497372428372
0.0000673264016	530	0.00007730981	3	05-12-23 15:38:13.991696	6.7370092473568E-05	4.36908735680164E-08	0.0648941166165287
0.0000679483179	535	0.00007791373	3	05-12-23 15:38:17.064667	6.7990205259744E-05	4.18873597440015E-08	0.0616459112433768
0.0000686659252	540	0.00007860392	3	05-12-23 15:38:20.136084	6.8698901186176E-05	3.29759861760214E-08	0.0480237994026495
0.0000692859755	545	0.00007924706	3	05-12-23 15:38:23.207729	6.9359285570368E-05	7.33100703680063E-08	0.105807950077871
0.0000699025923	550	0.0000797804	3	05-12-23 15:38:26.279735	6.990692590912E-05	4.33360912000631E-09	0.00619949701065136
0.0000705171937	555	0.00008045491	3	05-12-23 15:38:29.352713	7.0599521410848E-05	8.23277108480045E-08	0.116748421949758
0.0000712396527	560	0.00008110588	3	05-12-23 15:38:32.423591	7.1267945739264E-05	2.82930392640041E-08	0.039715296455964
0.0000718601509	565	0.00008170196	3	05-12-23 15:38:35.495711	7.1880008313088E-05	1.98574130880127E-08	0.0276334141235607
0.0000724806491	570	0.00008233725	3	05-12-23 15:38:38.568230	0.0000725323322168	5.16831168000142E-08	0.0713060898898796
0.000073097639	575	0.00008295685	3	05-12-23 15:38:41.639744	7.316854542768E-05	7.0906427680016E-08	0.0970023500759252
0.0000738330111	580	0.00008362353	3	05-12-23 15:38:44.712502	7.3853100985184E-05	2.00898851840159E-08	0.027209895526008
0.0000744569428	585	0.00008426667	3	05-12-23 15:38:47.786321	7.4513485369376E-05	5.65425693760114E-08	0.0759399556974712
0.0000750780381	590	0.00008486275	3	05-12-23 15:38:50.856005	0.0000751255479432	4.75098432000016E-08	0.0632806136152905
0.0000756955506	595	0.00008549803	3	05-12-23 15:38:53.928475	7.5777861578784E-05	8.23109787840144E-08	0.10873952052872
0.0000764200995	600	0.0000861804	3	05-12-23 15:38:56.999885	7.647852782912E-05	5.84283291200211E-08	0.0764567561443977
0.0000770412695	605	0.0000868	3	05-12-23 15:39:00.052396	0.00007711474104	7.34715400000101E-08	0.0953664710834108
0.00007767065	610	0.00008739608	3	05-12-23 15:39:03.143624	7.7726803613824E-05	5.61536138240137E-08	0.0722970823908564
0.0000783082412	615	0.00008802353	3	05-12-23 15:39:06.215510	7.8371077305184E-05	6.28361051840167E-08	0.0802420080199895
0.0000790305509	620	0.00008868235	3	05-12-23 15:39:09.287427	7.904756211408E-05	1.7011214080022E-08	0.0215248582811309
0.0000796480634	625	0.00008931765	3	05-12-23 15:39:12.359233	7.969989628592E-05	5.18328859200123E-08	0.0650773963702077
0.0000802634859	630	0.00008991373	3	05-12-23 15:39:15.431371	8.0311958859744E-05	4.84729597440112E-08	0.0603922932084005
0.0000808777141	635	0.00009052549	3	05-12-23 15:39:18.503732	8.0940121858272E-05	6.24077582720128E-08	0.0771631084860406
0.0000815983071	640	0.0000912	3	05-12-23 15:39:21.575858	0.00008163271736	3.44102600000106E-08	0.0421703111534413
0.0000822067133	645	0.00009180391	3	05-12-23 15:39:24.747833	8.2252819878048E-05	4.61065780480016E-08	0.0560861469789494
0.0000828258679	650	0.00009240783	3	05-12-23 15:39:27.821626	8.2872932664224E-05	4.70647642240076E-08	0.0568237501366498
0.0000834417382	655	0.00009302745	3	05-12-23 15:39:30.893838	8.350916641136E-05	6.74282113600182E-08	0.0808087329130185
0.0000841591216	660	0.00009367843	3	05-12-23 15:39:33.965530	8.4177601007904E-05	1.84794079040123E-08	0.0219577005471173
0.0000847702149	665	0.00009430588	3	05-12-23 15:39:37.042018	8.4821874699264E-05	5.16597992640153E-08	0.0609409794760534
0.0000853922059	670	0.00009493333	3	05-12-23 15:39:40.109612	8.5466148390624E-05	7.39424906240219E-08	0.0865916155282527
0.000086011659	675	0.00009552941	3	05-12-23 15:39:43.181173	8.6078210964448E-05	6.65519644480205E-08	0.0773755153914895
0.000086727251	680	0.00009622746	3	05-12-23 15:39:46.253273	8.6794977639488E-05	6.77266394880121E-08	0.0780915326003035
0.000087340061	685	0.00009681569	3	05-12-23 15:39:49.325124	8.7398979732832E-05	5.89187328320042E-08	0.0674590012388521
0.0000879609324	690	0.00009741961	3	05-12-23 15:39:52.397311	8.8019092519008E-05	5.816011900801E-08	0.0661203984781884
0.000088576131	695	0.00009803137	3	05-12-23 15:39:55.469488	8.8647255517536E-05	7.11245175360049E-08	0.0802976114818166
0.000089295455	700	0.00009872157	3	05-12-23 15:39:58.541253	8.9355961712096E-05	6.05067120960115E-08	0.0677601251889153
0.0000899169982	705	0.00009932549	3	05-12-23 15:40:01.613254	8.9976074498272E-05	5.9076298272002E-08	0.0657009235790992
0.0000905303307	710	0.00009992157	3	05-12-23 15:40:04.685198	9.0588137072096E-05	5.7806372095998E-08	0.0638530442217836
0.0000911460518	715	0.0001004706	3	05-12-23 15:40:07.756865	9.115188810368E-05	5.83630368001847E-09	0.00640324354676927
0.0000918853799	720	0.0001012	3	05-12-23 15:40:10.828372	0.00009190084536	1.54654600000031E-08	0.0168312521718193
0.0000925201346	725	0.0001018039	3	05-12-23 15:40:13.902175	9.252093760992E-05	8.03009920005964E-10	0.000867929908962718
0.0000931466041	730	0.0001024627	3	05-12-23 15:40:16.972254	9.319740188256E-05	5.07977825600262E-08	0.0545353027636852
0.0000937662812	735	0.0001030824	3	05-12-23 15:40:20.044300	9.383371777472E-05	6.74365747200173E-08	0.0719198563246606
0.0000944912034	740	0.0001037412	3	05-12-23 15:40:23.116245	9.451018204736E-05	1.89786473600079E-08	0.0200850943549397
0.0000951099848	745	0.0001043294	3	05-12-23 15:40:26.188030	9.511415333632E-05	4.16853632001339E-09	0.0043828587805782
0.0000957324983	750	0.0001049647	3	05-12-23 15:40:29.260140	9.576648750816E-05	3.39892081600103E-08	0.0355043572074106
0.0000963538175	755	0.0001055922	3	05-12-23 15:40:32.331431	9.641081254016E-05	5.69950401600099E-08	0.0591518236005645
0.0000970802326	760	0.0001063059	3	05-12-23 15:40:35.404122	9.714364883552E-05	6.34162355200255E-08	0.0653235306731491
0.0000977049853	765	0.0001068784	3	05-12-23 15:40:38.475424	9.773149916352E-05	2.65138635200296E-08	0.0271366537118036
0.0000983358587	770	0.0001074902	3	05-12-23 15:40:41.547204	9.835970323456E-05	2.38445345600248E-08	0.0242480564823957
0.0000989720316	775	0.000108149	3	05-12-23 15:40:44.625724	0.0000990361675072	6.41359072000089E-08	0.064802051815221
0.0000997110611	780	0.0001087843	3	05-12-23 15:40:47.690946	9.968850167904E-05	-2.25594209599892E-08	-0.0226247927873964
0.000100359401	785	0.0001094667	3	05-12-23 15:40:50.762684	0.00010038919873376	2.97977337599997E-08	0.0296910239231098
0.000100994529	790	0.0001100784	3	05-12-23 15:40:53.834598	0.00010101730012352	2.27711235200126E-08	0.02254688817848
0.000101636076	795	0.0001107059	3	05-12-23 15:40:56.906532	0.00010166162515552	2.5549155520022E-08	0.0251378806871903
0.000102377718	800	0.0001113961	3	05-12-23 15:40:59.978661	0.00010237033135008	-7.38664991999582E-09	-0.00721509530032289
0.000103012995	805	0.0001120863	3	05-12-23 15:41:03.051869	0.00010307903754464	6.60425446400207E-08	0.0641108868255123
0.000103650437	810	0.0001126824	3	05-12-23 15:41:06.122173	0.00010369112065472	4.06836547200133E-08	0.0392508279728847
0.000104290118	815	0.0001132	3	05-12-23 15:41:09.193869	0.00010422259896	-6.75190399999833E-08	-0.0647415510642948
0.000105038179	820	0.0001139686	3	05-12-23 15:41:12.265734	0.00010501180727808	-2.63717219199715E-08	-0.0251067965677237
0.000105648526	825	0.0001145882	3	05-12-23 15:41:15.337986	0.00010564802048896	-5.0551103999649E-10	-0.000478483760385346
0.000106253424	830	0.0001151373	3	05-12-23 15:41:18.410051	0.00010621184339744	-4.1580602559989E-08	-0.0391334236532359
0.00010686504	835	0.0001158667	3	05-12-23 15:41:21.481383	0.00010696080065376	9.57606537600091E-08	0.0896089626317541
0.000107568241	840	0.0001165333	3	05-12-23 15:41:24.553386	0.00010764527406624	7.70330662400192E-08	0.0716132062064855
0.000108168213	845	0.0001170274	3	05-12-23 15:41:27.624993	0.00010815262227072	-1.55907292799783E-08	-0.0144134111561761
0.000108769603	850	0.0001175765	3	05-12-23 15:41:30.697101	0.0001087164451792	-5.31578207999884E-08	-0.0488719452253479
0.000109371515	855	0.0001181961	3	05-12-23 15:41:33.769050	0.00010935265839008	-1.88566099199858E-08	-0.0172408784133472
0.000110074194	860	0.0001188863	3	05-12-23 15:41:36.840849	0.00011006136458464	-1.28294153599871E-08	-0.0116552435169201
0.000110681182	865	0.0001194824	3	05-12-23 15:41:39.912704	0.00011067344769472	-7.734305279981E-09	-0.00698791351901265
0.000111280034	870	0.0001200549	3	05-12-23 15:41:42.984350	0.00011126129802272	-1.87359772800002E-08	-0.0168367824905591
0.00011190001	875	0.0001206745	3	05-12-23 15:41:46.057990	0.0001118975112336	-2.49876639998457E-09	-0.00223303501043885
0.000112618363	880	0.0001213177	3	05-12-23 15:41:49.128131	0.00011255795722656	-6.04057734399912E-08	-0.053637587894961
0.000113235503	885	0.0001219294	3	05-12-23 15:41:52.199727	0.00011318605861632	-4.94443836799723E-08	-0.0436650894551793
0.000113852343	890	0.0001225647	3	05-12-23 15:41:55.275721	0.00011383839278816	-1.39502118399858E-08	-0.0122528983351583
0.000114473439	895	0.0001231686	3	05-12-23 15:41:58.343492	0.00011445848503808	-1.49539619199735E-08	-0.0130632590849075
0.000115194703	900	0.0001238353	3	05-12-23 15:42:01.416249	0.00011514306113184	-5.16418681599854E-08	-0.0448300718827196
0.000115806916	905	0.0001244314	3	05-12-23 15:42:04.486856	0.00011575514424192	-5.17717580799992E-08	-0.0447052385714159
0.000116423011	910	0.0001250353	3	05-12-23 15:42:07.559066	0.00011637523649184	-4.777450815998E-08	-0.0410352796664742
0.000117043957	915	0.0001256471	3	05-12-23 15:42:10.631140	0.00011700344056288	-4.05164371199628E-08	-0.034616428014274
0.000117767461	920	0.0001263059	3	05-12-23 15:42:13.702885	0.00011767990483552	-8.75561644799768E-08	-0.0743466520688399
0.000118391168	925	0.0001269804	3	05-12-23 15:42:16.775085	0.00011837249006912	-1.86779308799839E-08	-0.0157764562978076
0.000119002709	930	0.000127553	3	05-12-23 15:42:19.808928	0.0001189604430784	-4.22659215999771E-08	-0.0355167726475681
0.000119612086	935	0.0001281882	3	05-12-23 15:42:22.918665	0.00011961267456896	5.88568959994612E-10	0.000492064790170629
0.000120327603	940	0.0001287451	3	05-12-23 15:42:25.990291	0.00012018450661728	-1.4309638271999E-07	-0.118922324680556
0.000120932651	945	0.0001294118	3	05-12-23 15:42:29.062141	0.00012086908271104	-6.35682889599601E-08	-0.0525650338715886
0.000121544565	950	0.0001300235	3	05-12-23 15:42:32.134663	0.0001214971841008	-4.7380899199993E-08	-0.0389823265236031
0.000122158719	955	0.0001306274	3	05-12-23 15:42:35.206520	0.00012211727635072	-4.14426492799911E-08	-0.0339252487413454
0.000122871175	960	0.0001312784	3	05-12-23 15:42:38.278366	0.00012278573148352	-8.54435164799813E-08	-0.0695391058805951
0.000123476297	965	0.0001317882	3	05-12-23 15:42:41.349839	0.00012330920064896	-1.67096351039994E-07	-0.135326661958444
0.000124091347	970	0.0001324706	3	05-12-23 15:42:44.424736	0.00012400989770368	-8.14492963199852E-08	-0.065636563941872
0.000124706844	975	0.0001332	3	05-12-23 15:42:47.494596	0.00012475885496	5.20109600000301E-08	0.0417065802739985
0.000125428333	980	0.0001337882	3	05-12-23 15:42:50.565743	0.00012536282624896	-6.55067510399953E-08	-0.0522264383757658
0.000126036365	985	0.0001343608	3	05-12-23 15:42:53.637079	0.00012595077925824	-8.55857417599829E-08	-0.0679055935641931
0.000126661865	990	0.000134902	3	05-12-23 15:42:56.709387	0.0001265064903456	-1.5537465439998E-07	-0.122668850959979
0.000127279676	995	0.0001355922	3	05-12-23 15:42:59.780910	0.00012721519654016	-6.44794598399722E-08	-0.0506596668583382
0.000127992581	1000	0.0001360549	3	05-12-23 15:43:02.853134	0.00012769030282272	-3.02278177279996E-07	-0.236168514548508
0.000128610317	1005	0.0001368392	3	05-12-23 15:43:05.884524	0.00012849563210176	-1.14684898239989E-07	-0.0891723937201624
0.000129225739	1010	0.0001375843	3	05-12-23 15:43:08.996772	0.00012926071031904	3.4971319040004E-08	0.0270621931130949
0.000129847507	1015	0.0001380392	3	05-12-23 15:43:12.068418	0.00012972780746176	-1.19699538239973E-07	-0.0921847026604627
0.000130576982	1020	0.0001387216	3	05-12-23 15:43:15.140420	0.00013042850451648	-1.4847748351998E-07	-0.113708772592079
0.000131210095	1025	0.0001392157	3	05-12-23 15:43:18.212394	0.00013093585272096	-2.74242279039988E-07	-0.20901004533225
0.000131818799	1030	0.0001398824	3	05-12-23 15:43:21.284148	0.00013162042881472	-1.98370185279973E-07	-0.150487022173501
0.000132449747	1035	0.0001404627	3	05-12-23 15:43:24.355849	0.00013221628828256	-2.33458717439992E-07	-0.176262109009534
0.000133173774	1040	0.0001411922	3	05-12-23 15:43:27.427623	0.00013296534822016	-2.08425779839956E-07	-0.156506625576261
0.00013380099	1045	0.0001418039	3	05-12-23 15:43:30.499641	0.00013359344960992	-2.07540390079967E-07	-0.155111251478757
0.00013442634	1050	0.0001424157	3	05-12-23 15:43:33.571695	0.00013422165368096	-2.04686319039971E-07	-0.152266526813101
0.000135050197	1055	0.0001429961	3	05-12-23 15:43:36.643544	0.00013481761583008	-2.32581169919989E-07	-0.172218312217634
0.00013576661	1060	0.000143702	3	05-12-23 15:43:39.715432	0.0001355424429856	-2.2416701439998E-07	-0.165112036309944
0.000136396065	1065	0.0001442431	3	05-12-23 15:43:42.787022	0.00013609805139168	-2.98013608320013E-07	-0.218491353339272
0.00013702231	1070	0.0001449176	3	05-12-23 15:43:45.819154	0.00013679063662528	-2.31673374719975E-07	-0.169077119426738
0.000137647063	1075	0.0001454745	3	05-12-23 15:43:48.930539	0.0001373624686736	-2.84594326399997E-07	-0.206756555641145
0.000138399304	1080	0.0001462667	3	05-12-23 15:43:52.003422	0.00013817590977376	-2.23394226239965E-07	-0.1614128249084
0.000139037269	1085	0.0001468	3	05-12-23 15:43:55.074858	0.00013872350904	-3.13759960000008E-07	-0.225666083818151
0.000139672695	1090	0.0001474118	3	05-12-23 15:43:58.146164	0.00013935171311104	-3.20981888959974E-07	-0.229810049100846
0.000140306554	1095	0.0001480549	3	05-12-23 15:44:01.197938	0.00014001205642272	-2.94497577279964E-07	-0.209895809485824
0.000141056407	1100	0.0001488157	3	05-12-23 15:44:04.290225	0.00014079325560096	-2.63151399039973E-07	-0.186557565612722
0.000141701686	1105	0.0001494039	3	05-12-23 15:44:07.361881	0.00014139722688992	-3.04459110079966E-07	-0.214859200814284
0.000142344129	1110	0.0001499922	3	05-12-23 15:44:10.433883	0.00014200130086016	-3.42828139839979E-07	-0.240844594187639
0.000142978212	1115	0.0001506353	3	05-12-23 15:44:13.505900	0.00014266164417184	-3.16567828159995E-07	-0.221409838416496
0.000143721571	1120	0.0001511765	3	05-12-23 15:44:16.577957	0.0001432173552592	-5.04215740799974E-07	-0.350828158425832
0.000144368044	1125	0.0001519843	3	05-12-23 15:44:19.649692	0.00014404681463904	-3.21229360960006E-07	-0.222507247490314
0.000145000709	1130	0.0001524784	3	05-12-23 15:44:22.681226	0.00014455416284352	-4.46546156479961E-07	-0.307961360713044
0.000145620759	1135	0.0001530745	3	05-12-23 15:44:25.793105	0.0001451662459536	-4.5451304639998E-07	-0.312121053015511
0.000146345383	1140	0.0001537569	3	05-12-23 15:44:28.868496	0.00014586694300832	-4.7843999167999E-07	-0.326925238003573
0.000146946922	1145	0.0001542902	3	05-12-23 15:44:31.938605	0.00014641454227456	-5.32379725439976E-07	-0.362293893736663
0.000147564509	1150	0.0001548941	3	05-12-23 15:44:35.009248	0.00014703463452448	-5.29874475519999E-07	-0.359079889270664
0.000148170228	1155	0.0001555529	3	05-12-23 15:44:38.080874	0.00014771109879712	-4.59129202879966E-07	-0.309866029820759
0.00014887955	1160	0.0001561647	3	05-12-23 15:44:41.153292	0.00014833930286816	-5.40247131839994E-07	-0.36287531218357
0.000149502288	1165	0.0001568078	3	05-12-23 15:44:44.224945	0.00014899964617984	-5.0264182015997E-07	-0.336210118844448
0.000150132265	1170	0.0001571137	3	05-12-23 15:44:47.296589	0.00014931374821536	-8.18516784639988E-07	-0.545197119779674
0.000150745897	1175	0.0001579451	3	05-12-23 15:44:50.368443	0.00015016744037728	-5.78456622719989E-07	-0.383729596779665
0.000151474103	1180	0.0001586745	3	05-12-23 15:44:53.746784	0.0001509163976336	-5.57705366399988E-07	-0.368185290656574
0.000152136251	1185	0.0001592471	3	05-12-23 15:44:56.816545	0.00015150435064288	-6.31900357119983E-07	-0.415351602899682
0.000152740104	1190	0.000159749	3	05-12-23 15:44:59.891201	0.0001520197079872	-7.20396012799979E-07	-0.471648240333776
0.000153379711	1195	0.0001604627	3	05-12-23 15:45:02.963315	0.00015275254428256	-6.2716671743999E-07	-0.408898095680979
0.000154131429	1200	0.0001612706	3	05-12-23 15:45:06.035176	0.00015358210634368	-5.49322656319981E-07	-0.35639886029992
0.000154767453	1205	0.0001618431	3	05-12-23 15:45:09.110061	0.00015416995667168	-5.97496328319963E-07	-0.386060710270888
0.000155404074	1210	0.0001623843	3	05-12-23 15:45:12.180266	0.00015472566775904	-6.78406240959975E-07	-0.436543408096222
0.000156040695	1215	0.0001629961	3	05-12-23 15:45:15.250857	0.00015535387183008	-6.86823169919964E-07	-0.440156441189886
0.000156797041	1220	0.0001637255	3	05-12-23 15:45:18.322571	0.0001561028290864	-6.9421191359998E-07	-0.442745544923887
0.000157433139	1225	0.000164298	3	05-12-23 15:45:21.394983	0.0001566906794144	-7.42459585599965E-07	-0.471603113751016
0.000158087898	1230	0.0001649882	3	05-12-23 15:45:24.466349	0.00015739938560896	-6.88512391039988E-07	-0.435525046351106
0.000158714144	1235	0.0001655216	3	05-12-23 15:45:27.538410	0.00015794708755648	-7.67056443519985E-07	-0.483294320334793
0.000159435259	1240	0.0001661569	3	05-12-23 15:45:30.610059	0.00015859942172832	-8.35837271679995E-07	-0.524248699392143
0.000160039038	1245	0.0001667294	3	05-12-23 15:45:33.682088	0.00015918727205632	-8.51765943679964E-07	-0.532223858831221
0.000160657894	1250	0.0001672863	3	05-12-23 15:45:36.713639	0.00015975910410464	-8.98789895359994E-07	-0.55944334447705
0.000161266748	1255	0.0001678431	3	05-12-23 15:45:39.825810	0.00016033083347168	-9.35914528319966E-07	-0.58035183317516
0.000162007942	1260	0.000168549	3	05-12-23 15:45:42.895420	0.0001610556606272	-9.52281372800006E-07	-0.587799191227308
0.000162625604	1265	0.0001690431	3	05-12-23 15:45:45.969429	0.00016156300883168	-1.06259516832001E-06	-0.653399675195062
0.000163244534	1270	0.0001696706	3	05-12-23 15:45:49.041292	0.00016220733386368	-1.03720013631999E-06	-0.63536592062555
0.000163855702	1275	0.0001702274	3	05-12-23 15:45:52.113671	0.00016277906323072	-1.07663876927998E-06	-0.657065183657743
0.000164585476	1280	0.0001709176	3	05-12-23 15:45:55.185444	0.00016348776942528	-1.09770657471999E-06	-0.66695227391753
0.000165200451	1285	0.0001713412	3	05-12-23 15:45:58.257312	0.00016392272732736	-1.27772367263998E-06	-0.773438368300812
0.000165807289	1290	0.0001720628	3	05-12-23 15:46:01.329132	0.00016466367544384	-1.14361355615998E-06	-0.689724536874841
0.000166422787	1295	0.0001726039	3	05-12-23 15:46:04.400658	0.00016521928384992	-1.20350315007997E-06	-0.723160074275148
0.000167132034	1300	0.0001730902	3	05-12-23 15:46:07.472912	0.00016571862291456	-1.41341108543999E-06	-0.845685325315905
0.000167757906	1305	0.0001738196	3	05-12-23 15:46:10.544378	0.00016646758017088	-1.29032582911996E-06	-0.769159475035389
0.000168361461	1310	0.0001743216	3	05-12-23 15:46:13.616482	0.00016698304019648	-1.37842080352E-06	-0.818727038440228
0.000168975241	1315	0.000174902	3	05-12-23 15:46:16.688340	0.0001675790023456	-1.39623865439998E-06	-0.826297773648376
0.000169705314	1320	0.000175302	3	05-12-23 15:46:19.754695	0.0001679897274656	-1.71558653439997E-06	-1.01092092755561
0.000170323125	1325	0.0001762196	3	05-12-23 15:46:22.832341	0.00016893193089088	-1.39119410911997E-06	-0.816796961140757
0.000170975868	1330	0.0001768	3	05-12-23 15:46:25.904502	0.00016952789304	-1.44797495999998E-06	-0.846888497738162
0.000171601741	1335	0.0001773647	3	05-12-23 15:46:28.976000	0.00017010773422816	-1.49400677183998E-06	-0.870624483838993
0.000172321587	1340	0.0001779529	3	05-12-23 15:46:32.047905	0.00017071170551712	-1.60988148287998E-06	-0.934230882448859
0.000172929769	1345	0.0001786275	3	05-12-23 15:46:35.119514	0.000171404393432	-1.52537556799995E-06	-0.882078069508064
0.000173540042	1350	0.0001790902	3	05-12-23 15:46:38.191761	0.00017187949971456	-1.66054228543995E-06	-0.956864056446379
0.000174146731	1355	0.0001796314	3	05-12-23 15:46:41.263511	0.00017243521080192	-1.71152019807998E-06	-0.982803517615255
0.000174849858	1360	0.0001802824	3	05-12-23 15:46:44.335445	0.00017310366593472	-1.74619206527997E-06	-0.998680859826591
0.000175461847	1365	0.0001808471	3	05-12-23 15:46:47.407001	0.00017368350712288	-1.77833987711999E-06	-1.01351941035933
0.000176069506	1370	0.0001814274	3	05-12-23 15:46:50.478793	0.00017427936659072	-1.79013940927999E-06	-1.01672313959919
0.000176678883	1375	0.0001819294	3	05-12-23 15:46:53.553860	0.00017479482661632	-1.88405638367996E-06	-1.0663732709245
0.00017738619	1380	0.0001825725	3	05-12-23 15:46:56.624062	0.000175455169928	-1.93102007199999E-06	-1.0885966218678
0.000178026841	1385	0.0001831294	3	05-12-23 15:46:59.691857	0.00017602700197632	-1.99983902367997E-06	-1.12333567929791
0.000178673986	1390	0.0001836941	3	05-12-23 15:47:02.766635	0.00017660684316448	-2.06714283551999E-06	-1.15693553482374
0.000179305158	1395	0.0001840784	3	05-12-23 15:47:05.838510	0.00017700144732352	-2.30371067647998E-06	-1.28479888820598
0.00018005419	1400	0.0001848627	3	05-12-23 15:47:08.910548	0.00017780677660256	-2.24741339743999E-06	-1.24818722487935
0.000180703948	1405	0.0001854667	3	05-12-23 15:47:11.982272	0.00017842697153376	-2.27697646623998E-06	-1.26005905872072
0.000181333478	1410	0.0001862039	3	05-12-23 15:47:15.054630	0.00017918393792992	-2.14954007007998E-06	-1.18540718117146
0.000181975771	1415	0.0001866353	3	05-12-23 15:47:18.126220	0.00017962690497184	-2.34886602815996E-06	-1.2907575636319
0.000182727564	1420	0.0001871922	3	05-12-23 15:47:21.198717	0.00018019873702016	-2.52882697984001E-06	-1.38393295706608
0.000183371799	1425	0.0001878196	3	05-12-23 15:47:24.269967	0.00018084295937088	-2.52883962911999E-06	-1.37907772237103
0.000184010286	1430	0.0001884	3	05-12-23 15:47:27.341671	0.00018143892152	-2.57136447999996E-06	-1.39740257781022
0.000184665642	1435	0.0001889804	3	05-12-23 15:47:30.413451	0.00018203488366912	-2.63075833087996E-06	-1.42460627888753
0.0001853987	1440	0.0001896235	3	05-12-23 15:47:33.485366	0.0001826952269808	-2.70347301919999E-06	-1.45819416166348
0.000186043531	1445	0.0001902039	3	05-12-23 15:47:36.557182	0.00018329118912992	-2.75234187008001E-06	-1.47940745656994
0.000186668582	1450	0.0001906824	3	05-12-23 15:47:39.633518	0.00018378251905472	-2.88606294528E-06	-1.54608928527672
0.000187287513	1455	0.000191051	3	05-12-23 15:47:42.701492	0.0001841610022528	-3.12651074719998E-06	-1.66936422889015
0.000188029006	1460	0.0001916235	3	05-12-23 15:47:45.773094	0.0001847488525808	-3.28015341919996E-06	-1.74449330397458
0.00018866182	1465	0.0001923843	3	05-12-23 15:47:48.845409	0.00018553005175904	-3.13176824095996E-06	-1.65999047446906
0.000189298441	1470	0.0001929255	3	05-12-23 15:47:51.915979	0.0001860857628464	-3.21267815359998E-06	-1.69714982153497
0.000189924612	1475	0.000193451	3	05-12-23 15:47:54.988923	0.0001866253529728	-3.29925902719998E-06	-1.73714138070741
0.000190646473	1480	0.0001940863	3	05-12-23 15:47:58.060900	0.00018727768714464	-3.36878585535999E-06	-1.76703287627041
0.000191296903	1485	0.0001945804	3	05-12-23 15:48:01.132619	0.00018778503534912	-3.51186765087998E-06	-1.8358204423623
0.000191934643	1490	0.0001951529	3	05-12-23 15:48:04.204176	0.00018837288567712	-3.56175732287996E-06	-1.85571362585125
0.000192544169	1495	0.0001954902	3	05-12-23 15:48:07.276091	0.00018871922963456	-3.82493936543999E-06	-1.98652568151258
0.000193266703	1500	0.0001965255	3	05-12-23 15:48:10.348473	0.0001897822889264	-3.48441407359998E-06	-1.80290449390032
0.000193900562	1505	0.0001967922	3	05-12-23 15:48:13.420113	0.00019005613990016	-3.84442209983997E-06	-1.98267713109566
0.000194518149	1510	0.0001974353	3	05-12-23 15:48:16.491750	0.00019071648321184	-3.80166578815998E-06	-1.95440158550963
0.000195156039	1515	0.0001977647	3	05-12-23 15:48:19.563623	0.00019105471534816	-4.10132365183996E-06	-2.10156122908395
0.000195886932	1520	0.0001984314	3	05-12-23 15:48:22.635770	0.00019173929144192	-4.14764055807999E-06	-2.11736460198376
0.000196524374	1525	0.0001990824	3	05-12-23 15:48:25.666396	0.00019240774657472	-4.11662742527997E-06	-2.09471595888659
0.000197158607	1530	0.0001996157	3	05-12-23 15:48:28.779268	0.00019295534584096	-4.20326115903999E-06	-2.13191867349722
0.000197794556	1535	0.0002003294	3	05-12-23 15:48:31.851324	0.00019368818213632	-4.10637386367998E-06	-2.07608032633617
0.000198534555	1540	0.0002007686	3	05-12-23 15:48:34.926243	0.00019413915831808	-4.39539668191998E-06	-2.21392023263657
0.000199151545	1545	0.000201349	3	05-12-23 15:48:37.996379	0.0001947351204672	-4.41642453279998E-06	-2.21762002037191
0.000199756145	1550	0.0002015451	3	05-12-23 15:48:41.067174	0.00019493647845728	-4.81966654271998E-06	-2.41277510772947
0.000200377464	1555	0.0002022196	3	05-12-23 15:48:44.139147	0.00019562906369088	-4.74840030911998E-06	-2.3697277200394
0.0002010944	1560	0.0002028157	3	05-12-23 15:48:47.210462	0.00019624114680096	-4.85325319903997E-06	-2.41342036329205
0.00020170497	1565	0.0002033412	3	05-12-23 15:48:50.282546	0.00019678073692736	-4.92423307264E-06	-2.44130477927242
0.000202313003	1570	0.0002038588	3	05-12-23 15:48:53.354519	0.00019731221523264	-5.00078776735998E-06	-2.47180739409023
0.000202909989	1575	0.0002042431	3	05-12-23 15:48:56.389778	0.00019770681939168	-5.20316960831997E-06	-2.56427474761726
0.000203625507	1580	0.0002047608	3	05-12-23 15:48:59.498444	0.00019823840037824	-5.38710662175999E-06	-2.64559519145113
0.000204241004	1585	0.0002053804	3	05-12-23 15:49:02.570448	0.00019887461358912	-5.36639041088001E-06	-2.62747945112922
0.000204865159	1590	0.000205851	3	05-12-23 15:49:05.641987	0.0001993578316928	-5.50732730719998E-06	-2.68826936414307
0.000205517604	1595	0.0002064235	3	05-12-23 15:49:08.713811	0.0001999456820208	-0.0000055719219792	-2.7111653068902
0.000206255439	1600	0.0002071529	3	05-12-23 15:49:11.746191	0.00020069463927712	-5.56079972287998E-06	-2.69607422225602
0.000206926993	1605	0.0002075059	3	05-12-23 15:49:14.857442	0.00020105710419552	-5.86988880447997E-06	-2.83669555111158
0.000207559881	1610	0.0002082118	3	05-12-23 15:49:17.929515	0.00020178193135104	-5.77794964896E-06	-2.78375070419317
0.000208180753	1615	0.0002085333	3	05-12-23 15:49:21.001669	0.00020211205166624	-6.06870133375997E-06	-2.91511162598205
0.000208954491	1620	0.0002091059	3	05-12-23 15:49:24.072845	0.00020270000467552	-6.25448632448001E-06	-2.99322895360981
0.000209584245	1625	0.0002096549	3	05-12-23 15:49:27.146044	0.00020326372490272	-6.32052009727998E-06	-3.01574199782048
0.000210255648	1630	0.000210149	3	05-12-23 15:49:30.216185	0.0002037710731072	-0.00000648457489279999	-3.08413826429052
0.000210921081	1635	0.0002106039	3	05-12-23 15:49:33.289094	0.00020423817024992	-6.68291075008E-06	-3.16844135180589
0.000211670337	1640	0.0002111608	3	05-12-23 15:49:36.361560	0.00020481000229824	-6.86033470175996E-06	-3.24104680844343
0.000212273592	1645	0.0002116471	3	05-12-23 15:49:39.432938	0.00020530934136288	-6.96425063711998E-06	-3.28078993317265
0.00021287431	1650	0.0002121412	3	05-12-23 15:49:42.504973	0.00020581668956736	-7.05762043263998E-06	-3.31539321613772
0.000213411658	1655	0.0002124863	3	05-12-23 15:49:45.576767	0.00020617104266464	-7.24061533535997E-06	-3.39279278518138
0.000214150836	1660	0.0002131059	3	05-12-23 15:49:48.748732	0.00020680725587552	-7.34358012447996E-06	-3.42916248269045
0.000214719757	1665	0.0002135843	3	05-12-23 15:49:51.781979	0.00020729848311904	-7.42127388095998E-06	-3.45626037615159
0.000215309577	1670	0.0002140235	3	05-12-23 15:49:54.814363	0.0002077494593008	-0.00000756011769919998	-3.51127794895997
0.000215932389	1675	0.0002143451	3	05-12-23 15:49:57.870167	0.00020807968229728	-7.85270670271998E-06	-3.63665068454366
0.00021663365	1680	0.0002149647	3	05-12-23 15:50:00.901557	0.00020871589550816	-7.91775449183996E-06	-3.65490517832293
0.00021723922	1685	0.0002154824	3	05-12-23 15:50:04.008313	0.00020924747649472	-7.99174350527999E-06	-3.67877563972104
0.000217846208	1690	0.0002158902	3	05-12-23 15:50:07.039105	0.00020966621075456	-8.17999724543999E-06	-3.75494130494114
0.000218443044	1695	0.0002166039	3	05-12-23 15:50:10.071060	0.00021039904704992	-8.04399695007998E-06	-3.68242302560112
0.000219181551	1700	0.0002169725	3	05-12-23 15:50:13.102282	0.000210777530248	-0.000008404020752	-3.83427378520558
0.000219765326	1705	0.0002173569	3	05-12-23 15:50:16.192341	0.00021117223708832	-8.59308891167998E-06	-3.91012043077259
0.000220310552	1710	0.0002177647	3	05-12-23 15:50:20.287402	0.00021159097134816	-8.71958065183997E-06	-3.95785883730162
0.00022086451	1715	0.000218251	3	05-12-23 15:50:23.360118	0.0002120903104128	-0.00000877419958719998	-3.97266160470959
0.000221583158	1720	0.0002185961	3	05-12-23 15:50:26.432535	0.00021244466351008	-9.13849448991997E-06	-4.1241827999942
0.00022218263	1725	0.0002192314	3	05-12-23 15:50:29.504507	0.00021309699768192	-9.08563231807999E-06	-4.0892631066974
0.000222783899	1730	0.0002196314	3	05-12-23 15:50:32.576226	0.00021350772280192	-9.27617619807998E-06	-4.16375520839591
0.00022335762	1735	0.0002199922	3	05-12-23 15:50:35.647941	0.00021387819686016	-9.47942313983996E-06	-4.24405629852251
0.000224072076	1740	0.0002205412	3	05-12-23 15:50:38.722237	0.00021444191708736	-9.63015891263999E-06	-4.2977951936501
0.000224656576	1745	0.0002210039	3	05-12-23 15:50:41.792301	0.00021491702336992	-9.73955263007997E-06	-4.33530716237747
0.000225249461	1750	0.0002216392	3	05-12-23 15:50:44.863756	0.00021556935754176	-9.68010345824E-06	-4.29750349468761
0.000225799227	1755	0.0002217804	3	05-12-23 15:50:47.894372	0.00021571434350912	-1.008488349088E-05	-4.46630558698944
0.000226350789	1760	0.0002221255	3	05-12-23 15:50:51.009878	0.0002160686966064	-0.0000102820923936	-4.54254762663981
0.000226961041	1765	0.0002226431	3	05-12-23 15:50:54.079619	0.00021660017491168	-1.036086608832E-05	-4.56504166647702
0.000227514999	1770	0.0002232784	3	05-12-23 15:50:57.151978	0.00021725250908352	-1.026248991648E-05	-4.51068719055308
0.000228112076	1775	0.0002233961	3	05-12-23 15:51:00.222757	0.00021737336495008	-1.073871104992E-05	-4.70764688929488
0.000228787605	1780	0.0002238902	3	05-12-23 15:51:03.294435	0.00021788071315456	-1.090689184544E-05	-4.7672564453131
0.000229487688	1785	0.0002244157	3	05-12-23 15:51:06.366863	0.00021842030328096	-1.106738471904E-05	-4.82264857670272
0.000230125488	1790	0.0002248549	3	05-12-23 15:51:09.438622	0.00021887127946272	-1.125420853728E-05	-4.89046590844381
0.000230715977	1795	0.0002253804	3	05-12-23 15:51:12.510431	0.00021941086958912	-1.130510741088E-05	-4.90001063553564
0.000231516072	1800	0.0002258431	3	05-12-23 15:51:15.583281	0.00021988597587168	-1.163009612832E-05	-5.02345086794665
0.000232023318	1805	0.000226	3	05-12-23 15:51:18.654111	0.0002200470828	-0.0000119762352	-5.16165155434936
0.000232436541	1810	0.0002264	3	05-12-23 15:51:21.726183	0.00022045780792	-0.00001197873308	-5.15354988009393
0.000232986306	1815	0.0002269883	3	05-12-23 15:51:24.798270	0.00022106188189024	-1.192442410976E-05	-5.11807939036553
0.000233625304	1820	0.0002272	3	05-12-23 15:51:27.869800	0.00022127925816	-0.00001234604584	-5.28454993043048
0.000234225376	1825	0.0002276627	3	05-12-23 15:51:30.941277	0.00022175436444256	-1.247101155744E-05	-5.32436398242349
0.000234674531	1830	0.0002279451	3	05-12-23 15:51:34.018010	0.00022204433637728	-1.263019462272E-05	-5.38200484257918
0.000235153629	1835	0.0002287137	3	05-12-23 15:51:37.085467	0.00022283354469536	-1.232008430464E-05	-5.23916401249329
0.000235715373	1840	0.0002286274	3	05-12-23 15:51:40.157392	0.00022274493075072	-1.297044224928E-05	-5.50258648140017
0.000236298675	1845	0.0002291216	3	05-12-23 15:51:43.228953	0.00022325238163648	-1.304629336352E-05	-5.52110305464895
0.000236874193	1850	0.0002293804	3	05-12-23 15:51:46.301381	0.00022351812078912	-1.335607221088E-05	-5.63846658081489
0.000237419766	1855	0.0002298196	3	05-12-23 15:51:49.372292	0.00022396909697088	-1.345066902912E-05	-5.66535350267339
0.00023802403	1860	0.0002301961	3	05-12-23 15:51:52.447204	0.00022435569199008	-1.366833800992E-05	-5.74241937249779
0.000238479173	1865	0.0002305961	3	05-12-23 15:51:55.517229	0.00022476641711008	-1.371275588992E-05	-5.75008530825457
0.00023895408	1870	0.000230698	3	05-12-23 15:51:58.588961	0.0002248710493344	-0.0000140830306656	-5.89361381299704
0.000239413416	1875	0.0002310902	3	05-12-23 15:52:01.660384	0.00022527376531456	-1.413965068544E-05	-5.90595586566459
0.00023987874	1880	0.0002314666	3	05-12-23 15:52:04.732526	0.00022566025765248	-1.421848234752E-05	-5.92736244467516
0.000240236867	1885	0.0002315059	3	05-12-23 15:52:07.804247	0.00022570061139552	-1.453625560448E-05	-6.05080135534733
0.000240629728	1890	0.0002319686	3	05-12-23 15:52:10.876268	0.00022617571767808	-1.445401032192E-05	-6.00674340699915
0.000241050736	1895	0.0002321804	3	05-12-23 15:52:13.948370	0.00022639319662912	-1.465753937088E-05	-6.08068642067119
0.000241650807	1900	0.0002324235	3	05-12-23 15:52:17.019577	0.0002266428148208	-0.0000150079921792	-6.21061123921675
0.000241896944	1905	0.0002328471	3	05-12-23 15:52:20.094298	0.00022707777272288	-1.481917127712E-05	-6.12623335874801
0.000242339511	1910	0.0002329098	3	05-12-23 15:52:23.164288	0.00022714215388544	-1.519735711456E-05	-6.27110166718128
0.000242715005	1915	0.0002332628	3	05-12-23 15:52:26.236727	0.00022750461880384	-1.521038619616E-05	-6.26676797182769
0.000243306093	1920	0.0002336392	3	05-12-23 15:52:29.308067	0.00022789111114176	-1.541498185824E-05	-6.33563330378248
0.000243705541	1925	0.0002339294	3	05-12-23 15:52:32.381414	0.00022818909221632	-1.551644878368E-05	-6.36688387141759
0.000244261895	1930	0.0002342745	3	05-12-23 15:52:35.451543	0.0002285434453136	-0.0000157184496864	-6.43508054598527
0.000244613434	1935	0.0002344314	3	05-12-23 15:52:38.524723	0.00022870455224192	-1.590888175808E-05	-6.50368276914832
0.000244975752	1940	0.0002347922	3	05-12-23 15:52:41.556240	0.00022907502630016	-1.590072569984E-05	-6.49073451965155
0.000245438082	1945	0.0002348706	3	05-12-23 15:52:44.587922	0.00022915552842368	-1.628255357632E-05	-6.63407790821963
0.000245627925	1950	0.0002352863	3	05-12-23 15:52:47.638089	0.00022958237450464	-1.604555049536E-05	-6.53246185072808
0.000246068696	1955	0.0002353961	3	05-12-23 15:52:50.708937	0.00022969511855008	-1.637357744992E-05	-6.65406763073998
0.000246454969	1960	0.0002353804	3	05-12-23 15:52:53.781101	0.00022967899758912	-1.677597141088E-05	-6.80691141223449
0.00024651306	1965	0.0002357176	3	05-12-23 15:52:56.852166	0.00023002523886528	-1.648782113472E-05	-6.68841688741359
0.000246989164	1970	0.0002360157	3	05-12-23 15:52:59.924187	0.00023033133176096	-1.665783223904E-05	-6.74435751320653
0.000247229313	1975	0.0002361333	3	05-12-23 15:53:02.996674	0.00023045208494624	-1.677722805376E-05	-6.78609985611213
0.000247608399	1980	0.0002363529	3	05-12-23 15:53:06.067015	0.00023067757303712	-1.693082596288E-05	-6.83774299711051
0.00024812882	1985	0.0002367373	3	05-12-23 15:53:09.139586	0.00023107227987744	-1.705654012256E-05	-6.87406651212865
0.000248122832	1990	0.000236651	3	05-12-23 15:53:12.212199	0.0002309836659328	-0.0000171391660672	-6.90753282519361
0.000248007848	1995	0.0002366275	3	05-12-23 15:53:15.282999	0.000230959535832	-0.000017048312168	-6.87410189051757
0.000248255183	2000	0.0002369098	3	05-12-23 15:53:18.355386	0.00023124940508544	-1.700577791456E-05	-6.8501199890598